Arbeitsauftrag: 
Bestimme mit Hilfe des Mollierdiagramms die fehlenden Werte für die Luftzustände.

| Temperatur q in °C | Relative Feucht f in % | Absolute Feuchte X in gH2O/kgLuft |
| --- | --- | --- |
| 20 | 50 |  |
| -10 | 100 |  |
| 5 |  | 5 |
|  | 10 | 4 |
| 55 |  | 10 |
| 33 | 40 |  |