Arbeitsauftrag: 
Bestimme mit Hilfe des Mollierdiagramms die fehlenden Werte für die Luftzustände.

| Temperatur q in °C | Relative Feucht f in % | Absolute Feuchte X in gH2O/kgLuft |
| --- | --- | --- |
| 20 | 50 | 7,5 |
| -10 | 100 | 1,8 |
| 5 | 90 | 5 |
| 37 | 10 | 4 |
| 55 | 10 | 10 |
| 33 | 40 | 12,5 |